## Slide 1
GND: connect this module to the system GND
VCC: you can use 5V or 3.3V for this module
SDA: I2C serial data
SCL: I2C serial clock
T -: Thermocouple Input, negative pole
T +: Thermocouple Input, positive pole

## Slide 2
0x60
Default
0x67
I2C Address
Alert Pad 1
Alert Pad 4
Alert Pad 3
Alert Pad 2

## Slide 3
•
Hot Junction
Chromel
Alumel
•
•
+
-

## Slide 4
GND: 将这个模块的GND和系统的GND相连
VCC: 您可以使用5V或者3.3V
SDA: I2C 数据线
SCL: I2C 时钟线
T -: 热电偶信号输入端, 负端
T +: 热电偶信号输入端, 正端

## Slide 5
0x60
默认
0x67
I2C 地址
中断焊盘 1
中断焊盘 4
中断焊盘 3
中断焊盘 2

## Slide 6
•
Hot Junction(热端)
Chromel(镍铬合金)
Alumel(铝)
•
•
+
-

## Slide 7
Alert pin trigger
Temperature Up
31℃
Alert pin0 trigger
30℃
29℃
28℃
Alert pin1 trigger
Alert pin2 trigger
Alert pin3 trigger
29℃
Alert pin0 release
28℃
27℃
26℃
Alert pin1 release
Alert pin2 release
Alert pin3 release
Alert pin release
Temperature Down